## Sheet1
Accession number | Codice Catalogo | Esame | DAP | Unità Misura DAP | Tempo di esposizione | Unità Misura Tempo di esposizione | Angolazione primaria tubo (LL) | Unità Misura angolazione primaria | Angolazione secondaria tubo (AP) | Unità Misura dimensione macchia focale | Unità Misura angolazione secondaria | KAP | Unità Misura KAP | KVP | Unità Misura KVP | mAs | Rateo di pulsazione | Unità Misura rateo di pulsazione | Posizione laterale del tavolo | Piano di acquisizione | Protocollo di acquisizione | Numero di pulsazioni | Tipo evento irradiazione | Dimensione della macchia focale | Altezza del tavolo | Corrente al tubo | Unità Misura corrente al tubo | Distanza sorgente-isocentro | Unità Misura distanza sorgente-isocentro | Modalità fluoroscopica | Larghezza della pulsazione | Unità Misura larghezza pulsazioni | Posizione longitudinale tavolo | Punto di Riferimento | Distanza sorgente-detettore | Spessore massimo del filtro | Spessore minimo del filtro | Unità Misura spessore filtro | Materiale del filtro | Deviation Index | Exposure Index | Target Exposure Index | Area di Collimazione (m2) | Altezza Collimazione (mm) | Larghezza Collimazione (mm) | Orientamento Paziente | Relazione Tavolo-Paziente | Modalità
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,022 | Gy*cm2 | - | - | 1 | deg | -2 | mm | deg | 7,25009e-05 | Gy | 83 | kV | 1189 | 1 | pulse_s | 842 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 1 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 159 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.49 | ms | -14 | 15cm below BeamIsocenter | 1073.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.077536 | 200 | 388 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,015 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,000148076 | Gy | 120 | kV | 1015 | 1 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 1 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 166 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.127 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,158 | Gy*cm2 | - | - | 1 | deg | -2 | mm | deg | 0,00093454 | Gy | 90 | kV | 1135.33 | 7.5 | pulse_s | 819 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 12 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 155 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.32742 | ms | -14 | 15cm below BeamIsocenter | 1073.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.043335 | 206 | 210 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,192 | Gy*cm2 | - | - | 1 | deg | -2 | mm | deg | 0,00116408 | Gy | 84 | kV | 1187.69 | 7.5 | pulse_s | 842 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 16 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.52662 | ms | -14 | 15cm below BeamIsocenter | 1073.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.043335 | 206 | 210 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 10,602 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | -2 | mm | deg | 0,0546387 | Gy | 115 | kV | 1186.59 | 7.5 | pulse_s | 873 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 774 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 153 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.74187 | ms | -58 | 15cm below BeamIsocenter | 1080.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.051986 | 227 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,222 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,000501704 | Gy | 107 | kV | 228.225 | 7.5 | pulse_s | 878 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 40 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 46 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -42 | 15cm below BeamIsocenter | 1070.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.116849 | 301 | 389 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,338 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,00273707 | Gy | 103 | kV | 247.634 | 7.5 | pulse_s | 889 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 254 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 50 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -40 | 15cm below BeamIsocenter | 1070.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.116849 | 301 | 389 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 5,21 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,0190885 | Gy | 120 | kV | 1121.49 | 7.5 | pulse_s | 899 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 288 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 149 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.48691 | ms | -41 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071770 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,37499999999999994 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,0011511 | Gy | 105 | kV | 243.848 | 7.5 | pulse_s | 909 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 105 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 49 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -43 | 15cm below BeamIsocenter | 1070.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.077301 | 258 | 300 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,127 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00120150 | Gy | 120 | kV | 251.241 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 58 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 50 | mA | 810 | mm | Pulsed | 4.99971 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,13499999999999998 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00132457 | Gy | 119 | kV | 1032.33 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 9 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.55644 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,136 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00133385 | Gy | 120 | kV | 1015.89 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 9 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.45578 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,193 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00137062 | Gy | 120 | kV | 1043.89 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 9 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.63322 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038603 | 195 | 198 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,275 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00145973 | Gy | 115 | kV | 1092.9 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 10 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.9392 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052189 | 228 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,185 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00173154 | Gy | 120 | kV | 913 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 13 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.81777 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1105.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026393 | 161 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,198 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00185172 | Gy | 120 | kV | 921.714 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 14 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.86864 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1105.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026393 | 161 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,195 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00191224 | Gy | 119 | kV | 1033.23 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 13 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.55984 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,201 | Gy*cm2 | - | - | 39 | deg | 23 | mm | deg | 0,00199682 | Gy | 120 | kV | 1070.43 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 14 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.79771 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,235 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00245077 | Gy | 120 | kV | 1049.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 16 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.67037 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026491 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,298 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00306335 | Gy | 120 | kV | 1049.9 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 20 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.6709 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,332 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00326074 | Gy | 120 | kV | 1015.95 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 22 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.45245 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,32799999999999996 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00336986 | Gy | 120 | kV | 1049.95 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 22 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65245 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,7789999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00416338 | Gy | 115 | kV | 1110.24 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 29 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.04259 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052189 | 228 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,454 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0044387 | Gy | 120 | kV | 1021.2 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 30 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.49193 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,427 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00444199 | Gy | 120 | kV | 1049.93 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 29 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.66407 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026491 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,472 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00459488 | Gy | 120 | kV | 1016 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 31 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44674 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,5 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00520776 | Gy | 120 | kV | 1049.91 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 34 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65715 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026491 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,636 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00622518 | Gy | 120 | kV | 1015.98 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 42 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44562 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,697 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00681807 | Gy | 120 | kV | 1015.98 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 46 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.4462 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,988 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | -2 | mm | deg | 0,00726818 | Gy | 79 | kV | 1132.85 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 120 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 150 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.55098 | ms | -60 | 15cm below BeamIsocenter | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071982 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,714 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00735202 | Gy | 120 | kV | 1049.9 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 48 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65817 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,771 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00755903 | Gy | 120 | kV | 1016.12 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 51 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.4548 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,788 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00811822 | Gy | 120 | kV | 1049.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 53 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65249 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,847 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00873095 | Gy | 120 | kV | 1049.95 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 57 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65677 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,764 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,00944452 | Gy | 114 | kV | 1113.79 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 66 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.05576 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052189 | 228 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,044 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0102262 | Gy | 120 | kV | 1015.88 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 69 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44067 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,996 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0102631 | Gy | 120 | kV | 1049.98 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 67 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.6684 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,1 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0113346 | Gy | 120 | kV | 1049.92 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 74 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65839 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,538 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,014970 | Gy | 120 | kV | 1015.97 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 101 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44683 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,759 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,017193 | Gy | 120 | kV | 1015.96 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 116 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.45357 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,314 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,018314 | Gy | 120 | kV | 1054.92 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 119 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.68513 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.019141 | 138 | 138 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,926 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0188217 | Gy | 120 | kV | 1015.98 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 127 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44957 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 2,423 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0237142 | Gy | 120 | kV | 1015.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 160 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44496 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 2,862 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0280124 | Gy | 120 | kV | 1015.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 189 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44511 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 3,2630000000000003 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0318628 | Gy | 120 | kV | 1016.03 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 215 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.43833 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 3,391 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0349238 | Gy | 120 | kV | 1049.95 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 228 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65449 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 3,97 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0386816 | Gy | 120 | kV | 1015.89 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 261 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.43696 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,155 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0406902 | Gy | 120 | kV | 1034.75 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 277 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.56073 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 7,755000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0413233 | Gy | 120 | kV | 1092.64 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 283 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.92458 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052189 | 228 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,33 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | -2 | mm | deg | 0,0431087 | Gy | 83 | kV | 1253.41 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 588 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.92606 | ms | -60 | 15cm below BeamIsocenter | 1080.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.051986 | 227 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,488 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0462584 | Gy | 120 | kV | 1049.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 302 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65362 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,919 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0506997 | Gy | 120 | kV | 1049.92 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 331 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65421 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 5,24 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0512802 | Gy | 120 | kV | 1015.91 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 346 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44373 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 5,753 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0561695 | Gy | 120 | kV | 1015.96 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 379 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44023 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 6,103000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0628009 | Gy | 120 | kV | 1049.93 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 410 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65696 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 6,161 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0634134 | Gy | 120 | kV | 1049.93 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 414 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65732 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 6,497 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,066937 | Gy | 120 | kV | 1049.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 437 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65678 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 6,953 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0678783 | Gy | 120 | kV | 1015.89 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 458 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.43874 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 7,869 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0810293 | Gy | 120 | kV | 1049.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 529 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65565 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,658999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0847757 | Gy | 120 | kV | 1015.91 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 572 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44444 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 9,158 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0943568 | Gy | 120 | kV | 1049.95 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 616 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65535 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 9,266 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0964997 | Gy | 120 | kV | 1049.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 630 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65618 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026491 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 11,203000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,11534 | Gy | 120 | kV | 1049.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 753 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65256 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 12,125 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,118568 | Gy | 120 | kV | 1015.91 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 800 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44352 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 12,176000000000002 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,119309 | Gy | 120 | kV | 1015.92 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 805 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44346 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 11,873999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,122235 | Gy | 120 | kV | 1049.95 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 798 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65574 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 12,643 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,123162 | Gy | 120 | kV | 1015.91 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 831 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.43654 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 13,665999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,133833 | Gy | 120 | kV | 1015.91 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 903 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44461 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 14,225 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,139022 | Gy | 120 | kV | 1015.92 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 938 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44538 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 14,572000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,15011 | Gy | 120 | kV | 1049.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 980 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65186 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 14,610999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,15057 | Gy | 120 | kV | 1049.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 983 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65674 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 15,950000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,156208 | Gy | 120 | kV | 1015.93 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 1054 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44351 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 17,875 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,184114 | Gy | 120 | kV | 1049.94 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 1202 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65605 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 20,979000000000003 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,205419 | Gy | 120 | kV | 1015.92 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 1386 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.4446 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 22,628 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,22113 | Gy | 120 | kV | 1015.91 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 1492 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.43953 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 23,181 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,226614 | Gy | 120 | kV | 1015.92 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 1529 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44532 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 23,206 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,226757 | Gy | 120 | kV | 1015.89 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 1530 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44219 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 24,79 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,242471 | Gy | 120 | kV | 1015.91 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 1636 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44464 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 25,553 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,24988 | Gy | 120 | kV | 1015.9 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 1686 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44306 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 26,334000000000003 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,257738 | Gy | 120 | kV | 1015.92 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 1739 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44458 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 27,006999999999998 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,263368 | Gy | 120 | kV | 1015.91 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 1777 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.43875 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 31,167 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,324268 | Gy | 120 | kV | 1049.96 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 2117 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65478 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026491 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 32,938 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,339125 | Gy | 120 | kV | 1049.96 | 7.5 | pulse_s | 912 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 2214 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65412 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,02 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00019063 | Gy | 120 | kV | 770.667 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 3 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 150 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.134 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026610 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,111 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00228956 | Gy | 120 | kV | 1121 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 14 | Fluoroscopy | 0.4 | 915 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.1175 | ms | -80 | 15cm below BeamIsocenter | 1186.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013523 | 116 | 116 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,385 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00259882 | Gy | 120 | kV | 774.171 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 41 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 151 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.12505 | ms | -61 | 15cm below BeamIsocenter | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038365 | 195 | 196 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,14300000000000002 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00294358 | Gy | 120 | kV | 1120.94 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 18 | Fluoroscopy | 0.7 | 915 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.1055 | ms | -80 | 15cm below BeamIsocenter | 1186.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013523 | 116 | 116 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,248 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,00331854 | Gy | 120 | kV | 774 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 52 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 152 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.09283 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.019004 | 138 | 138 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,769 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0077074 | Gy | 120 | kV | 1015.98 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 52 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.45223 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 2,817 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0385746 | Gy | 120 | kV | 1020.9 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 259 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.46895 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.019004 | 138 | 138 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 3,142 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,064923 | Gy | 120 | kV | 1120.96 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 397 | Fluoroscopy | 0.7 | 915 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.09734 | ms | -80 | 15cm below BeamIsocenter | 1186.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013523 | 116 | 116 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 9,041 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0863277 | Gy | 120 | kV | 770.984 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 1358 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 151 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.09346 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026610 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,912 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,101554 | Gy | 120 | kV | 1120.95 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 621 | Fluoroscopy | 0.7 | 915 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.09609 | ms | -80 | 15cm below BeamIsocenter | 1186.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013523 | 116 | 116 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 5,963 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,123305 | Gy | 120 | kV | 1120.95 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 754 | Fluoroscopy | 0.7 | 915 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.09207 | ms | -80 | 15cm below BeamIsocenter | 1186.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013523 | 116 | 116 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 6,052 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,125105 | Gy | 120 | kV | 1120.96 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 765 | Fluoroscopy | 0.7 | 915 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.09903 | ms | -80 | 15cm below BeamIsocenter | 1186.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013523 | 116 | 116 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 6,128 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,126739 | Gy | 120 | kV | 1120.95 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 775 | Fluoroscopy | 0.7 | 915 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.0978 | ms | -80 | 15cm below BeamIsocenter | 1186.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013523 | 116 | 116 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 12,43 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,170087 | Gy | 120 | kV | 1020.9 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 1142 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.46942 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.019004 | 138 | 138 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 9,841999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,203435 | Gy | 120 | kV | 1120.93 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 1244 | Fluoroscopy | 0.7 | 915 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.09357 | ms | -80 | 15cm below BeamIsocenter | 1186.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013523 | 116 | 116 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 29,535999999999998 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,295376 | Gy | 120 | kV | 1015.89 | 7.5 | pulse_s | 913 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 1993 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.44203 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,076 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,000141927 | Gy | 96 | kV | 196.471 | 7.5 | pulse_s | 920 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 17 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 39 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -65 | 15cm below BeamIsocenter | 988.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115382 | 387 | 299 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,106 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,000198852 | Gy | 96 | kV | 198.083 | 7.5 | pulse_s | 920 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 24 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 40 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -65 | 15cm below BeamIsocenter | 988.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115382 | 387 | 299 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,126 | Gy*cm2 | - | - | -31 | deg | 0 | mm | deg | 0,000237318 | Gy | 117 | kV | 193.105 | 7.5 | pulse_s | 920 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 19 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 39 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -25 | 15cm below BeamIsocenter | 1027.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.116267 | 387 | 300 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,382 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,00071691 | Gy | 109 | kV | 196.15 | 7.5 | pulse_s | 920 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 80 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 39 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -65 | 15cm below BeamIsocenter | 993.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115368 | 386 | 299 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,024 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,000115371 | Gy | 107 | kV | 208.1 | 7.5 | pulse_s | 921 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 10 | Fluoroscopy | 0.4 | 859 | 42 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -49 | 15cm below BeamIsocenter | 1036.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.043280 | 219 | 198 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,08800000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 29 | deg | 0 | mm | deg | 0,000168416 | Gy | 120 | kV | 186.923 | 7.5 | pulse_s | 921 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 13 | Fluoroscopy | 0.4 | 859 | 37 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -20 | 15cm below BeamIsocenter | 1033.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.116068 | 387 | 300 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,262 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,00255378 | Gy | 103 | kV | 234.302 | 7.5 | pulse_s | 921 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 212 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 47 | mA | 810 | mm | Pulsed | 4.9998 | ms | -49 | 15cm below BeamIsocenter | 1070.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.116849 | 301 | 389 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,046 | Gy*cm2 | - | - | 29 | deg | 0 | mm | deg | 0,000125987 | Gy | 120 | kV | 169.778 | 7.5 | pulse_s | 922 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 9 | Fluoroscopy | 0.4 | 859 | 34 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071835 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,32 | Gy*cm2 | - | - | 29 | deg | 0 | mm | deg | 0,00361414 | Gy | 120 | kV | 171.895 | 7.5 | pulse_s | 922 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 255 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 34 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071835 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,283 | Gy*cm2 | - | - | 29 | deg | 0 | mm | deg | 0,0160104 | Gy | 120 | kV | 173.994 | 7.5 | pulse_s | 922 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 1116 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 35 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052246 | 228 | 230 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,017 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | 20 | mm | deg | 9,64868e-05 | Gy | 115 | kV | 659.5 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 2 | Fluoroscopy | 0.4 | 859 | 130 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.093 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038703 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,125 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,000367522 | Gy | 100 | kV | 632.167 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 12 | Fluoroscopy | 0.4 | 859 | 123 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.12633 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,136 | Gy*cm2 | - | - | 30 | deg | 20 | mm | deg | 0,000439 | Gy | 102 | kV | 744.75 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 12 | Fluoroscopy | 0.4 | 859 | 146 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.09983 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.072427 | 269 | 269 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,083 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | 20 | mm | deg | 0,000478795 | Gy | 115 | kV | 662.6 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 10 | Fluoroscopy | 0.4 | 859 | 131 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.0661 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038703 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,173 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,000625275 | Gy | 120 | kV | 161.404 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 47 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 32 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -10 | 15cm below BeamIsocenter | 987.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052013 | 227 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,21800000000000003 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,000644126 | Gy | 100 | kV | 631.953 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 21 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 124 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.11233 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,151 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | 20 | mm | deg | 0,00086623 | Gy | 115 | kV | 660.945 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 18 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 129 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.108 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038703 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,321 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,000948916 | Gy | 100 | kV | 632.742 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 31 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 124 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.11458 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,367 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,00108884 | Gy | 101 | kV | 644.459 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 37 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 126 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.11781 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,44799999999999995 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,00133876 | Gy | 97 | kV | 654.127 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 47 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 128 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.09168 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,5720000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,00168903 | Gy | 101 | kV | 631.873 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 55 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 124 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.10593 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,466 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,00181267 | Gy | 101 | kV | 594.238 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 63 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 117 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.0996 | ms | -10 | 15cm below BeamIsocenter | 987.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052013 | 227 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,6839999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,00204158 | Gy | 97 | kV | 655.25 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 72 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 128 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.10093 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,367 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | 20 | mm | deg | 0,00211749 | Gy | 115 | kV | 661.204 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 44 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 130 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.10166 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038703 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,8150000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0024365 | Gy | 97 | kV | 655.732 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 86 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 129 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.08821 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,633 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0136781 | Gy | 102 | kV | 625.708 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 436 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 123 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.08917 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 5,308999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0156587 | Gy | 102 | kV | 623.958 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 496 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 123 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.09 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 2,868 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | 20 | mm | deg | 0,0165301 | Gy | 120 | kV | 662.672 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 345 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 130 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.08717 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038703 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 6,432 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0189846 | Gy | 102 | kV | 626.609 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 607 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 123 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.09129 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 6,920999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0206848 | Gy | 97 | kV | 654.824 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 728 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 129 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.0843 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 3,954 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | 20 | mm | deg | 0,0228247 | Gy | 114 | kV | 668.123 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 484 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 131 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.09342 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038703 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,015 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0238969 | Gy | 98 | kV | 649.563 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 826 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 128 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.08425 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,185 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | 20 | mm | deg | 0,0240772 | Gy | 116 | kV | 660.134 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 499 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 130 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.08242 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038703 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,315 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | 20 | mm | deg | 0,0248442 | Gy | 117 | kV | 660.197 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 515 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 130 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.08245 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038703 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 20,818 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | 20 | mm | deg | 0,120241 | Gy | 115 | kV | 668.971 | 7.5 | pulse_s | 923 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 2556 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 131 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.08772 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.1 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038703 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,054 | Gy*cm2 | - | - | 2 | deg | -2 | mm | deg | 0,00018050 | Gy | 81 | kV | 1051.67 | 7.5 | pulse_s | 924 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 3 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.64633 | ms | -44 | 15cm below BeamIsocenter | 1016.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071987 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,167 | Gy*cm2 | - | - | 2 | deg | -2 | mm | deg | 0,0038684 | Gy | 83 | kV | 1049.73 | 7.5 | pulse_s | 924 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 64 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.65439 | ms | -44 | 15cm below BeamIsocenter | 1016.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071987 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,1680000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 2 | deg | -2 | mm | deg | 0,00451617 | Gy | 82 | kV | 1260.31 | 7.5 | pulse_s | 924 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 62 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.9939 | ms | -44 | 15cm below BeamIsocenter | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071840 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,387 | Gy*cm2 | - | - | 2 | deg | -2 | mm | deg | 0,00495972 | Gy | 81 | kV | 1180.97 | 7.5 | pulse_s | 924 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 73 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.47916 | ms | -44 | 15cm below BeamIsocenter | 1058.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071771 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,191 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,00109052 | Gy | 119 | kV | 208.461 | 7.5 | pulse_s | 925 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 65 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 42 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -86 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038666 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,782 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,00447976 | Gy | 120 | kV | 207.955 | 7.5 | pulse_s | 925 | Single Plane | Fluoroscopia - memorizzata | 267 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 42 | mA | 810 | mm | Pulsed | 4.99975 | ms | -86 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038666 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 2,999 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,0200891 | Gy | 82 | kV | 1241.51 | 7.5 | pulse_s | 925 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 288 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.86267 | ms | -86 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038666 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 5,351000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,0358596 | Gy | 81 | kV | 1242.78 | 7.5 | pulse_s | 925 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 513 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.86481 | ms | -86 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038666 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,05 | Gy*cm2 | - | - | 29 | deg | 0 | mm | deg | 9,3458e-05 | Gy | 111 | kV | 182 | 7.5 | pulse_s | 927 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 8 | Fluoroscopy | 0.4 | 859 | 36 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.114972 | 385 | 298 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,505 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | -2 | mm | deg | 0,0231843 | Gy | 85 | kV | 1236.38 | 7.5 | pulse_s | 930 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 303 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.81805 | ms | -60 | 15cm below BeamIsocenter | 1080.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.051986 | 227 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,153 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,00102052 | Gy | 82 | kV | 1228.29 | 7.5 | pulse_s | 934 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 14 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.77879 | ms | -86 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038666 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,28900000000000003 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,00144685 | Gy | 81 | kV | 1227.86 | 7.5 | pulse_s | 938 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 21 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 157 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.82062 | ms | -81 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052097 | 227 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,175 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | -2 | mm | deg | 0,000613541 | Gy | 80 | kV | 1118 | 7.5 | pulse_s | 945 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 10 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 156 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.1793 | ms | -60 | 15cm below BeamIsocenter | 1039.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071982 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,037 | Gy*cm2 | - | - | 35 | deg | -1 | mm | deg | 0,0023363 | Gy | 80 | kV | 1101.76 | 7.5 | pulse_s | 945 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 38 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 156 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.07658 | ms | -40 | 15cm below BeamIsocenter | 1039.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115454 | 387 | 298 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,523 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | -2 | mm | deg | 0,00534888 | Gy | 80 | kV | 1100.2 | 7.5 | pulse_s | 945 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 90 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 152 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.25099 | ms | -60 | 15cm below BeamIsocenter | 1039.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071982 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,6849999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,00253744 | Gy | 82 | kV | 1174.58 | 7.5 | pulse_s | 951 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 40 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 151 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.79117 | ms | -68 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071770 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,6449999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | -22 | mm | deg | 0,00199016 | Gy | 115 | kV | 625.044 | 7.5 | pulse_s | 963 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 45 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 123 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.10091 | ms | -56 | 15cm below BeamIsocenter | 1052.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071441 | 267 | 267 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,227 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | -22 | mm | deg | 0,000930967 | Gy | 120 | kV | 596.895 | 7.5 | pulse_s | 964 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 19 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 117 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.08311 | ms | -61 | 15cm below BeamIsocenter | 1052.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052142 | 227 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,094 | Gy*cm2 | - | - | -36 | deg | -1 | mm | deg | 0,000233735 | Gy | 83 | kV | 1264 | 7.5 | pulse_s | 979 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 3 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 161 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.84233 | ms | -49 | 15cm below BeamIsocenter | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115725 | 387 | 299 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,859 | Gy*cm2 | - | - | 2 | deg | -2 | mm | deg | 0,00216194 | Gy | 83 | kV | 1094.76 | 7.5 | pulse_s | 979 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 37 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 143 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.66022 | ms | -49 | 15cm below BeamIsocenter | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115725 | 387 | 299 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,738 | Gy*cm2 | - | - | -36 | deg | -1 | mm | deg | 0,00427008 | Gy | 87 | kV | 1252.89 | 7.5 | pulse_s | 979 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 53 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.93083 | ms | -49 | 15cm below BeamIsocenter | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115725 | 387 | 299 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,296 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,000816647 | Gy | 96 | kV | 273.879 | 7.5 | pulse_s | 1004 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 99 | Fluoroscopy | 0.7 | 859 | 55 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5 | ms | -12 | 15cm below BeamIsocenter | 1070.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115791 | 386 | 300 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,153 | Gy*cm2 | - | - | -28 | deg | -2 | mm | deg | 0,000947978 | Gy | 75 | kV | 802 | 7.5 | pulse_s | 1176 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 26 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 115 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.95173 | ms | 47 | 15cm below BeamIsocenter | 1058.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.042196 | 203 | 208 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,22 | Gy*cm2 | - | - | -28 | deg | -2 | mm | deg | 0,00135142 | Gy | 75 | kV | 890.875 | 7.5 | pulse_s | 1176 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 32 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 124 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.17394 | ms | 51 | 15cm below BeamIsocenter | 1058.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.042196 | 203 | 208 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 3,408 | Gy*cm2 | - | - | 2 | deg | -2 | mm | deg | 0,0122331 | Gy | 81 | kV | 1145.21 | 7.5 | pulse_s | 1189 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 191 | Fluoroscopy | 0.7 | 895 | 153 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.48211 | ms | 17 | 15cm below BeamIsocenter | 1058.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071771 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,037 | Gy*cm2 | - | - | -28 | deg | -2 | mm | deg | 0,000175478 | Gy | 75 | kV | 781 | 7.5 | pulse_s | 1199 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 5 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 113 | mA | 810 | mm | Pulsed | 6.882 | ms | 54 | 15cm below BeamIsocenter | 1058.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.053616 | 200 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,038 | Gy*cm2 | - | - | 2 | deg | -2 | mm | deg | 0,000134082 | Gy | 81 | kV | 1185.5 | 7.501 | pulse_s | 924 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 2 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 158 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.516 | ms | -44 | 15cm below BeamIsocenter | 1058.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071771 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,01 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 6,23478e-05 | Gy | 93 | kV | 816 | 7.501 | pulse_s | 925 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 2 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 156 | mA | 810 | mm | Pulsed | 5.2225 | ms | -86 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038666 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 0,039 | Gy*cm2 | - | - | 2 | deg | -2 | mm | deg | 0,000121514 | Gy | 79 | kV | 1147 | 7.501 | pulse_s | 979 | Single Plane | Fluoroscopia - non memorizzata | 2 | Fluoroscopy | 0.4 | 895 | 147 | mA | 810 | mm | Pulsed | 7.8215 | ms | -49 | 15cm below BeamIsocenter | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | 0.092006 | 303 | 303 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,604 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | -2 | mm | deg | 0,0161955 | Gy | 80 | kV | 20824.4 | - | - | 912 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 14 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 463 | mA | 810 | mm | - | 44.9856 | ms | -60 | 15cm below BeamIsocenter | 1039.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071982 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 5,867 | Gy*cm2 | - | - | 44 | deg | 22 | mm | deg | 0,0622917 | Gy | 82 | kV | 106059 | - | - | 912 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 10 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 486 | mA | 810 | mm | - | 218.024 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1105.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026393 | 161 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 5,9239999999999995 | Gy*cm2 | - | - | 44 | deg | 22 | mm | deg | 0,0628183 | Gy | 82 | kV | 105708 | - | - | 912 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 10 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 485 | mA | 810 | mm | - | 218.029 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1105.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026393 | 161 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,2 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0868503 | Gy | 96 | kV | 90474.2 | - | - | 912 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 11 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 415 | mA | 810 | mm | - | 218.005 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,458 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0931267 | Gy | 85 | kV | 101775 | - | - | 912 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 14 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 467 | mA | 810 | mm | - | 218.018 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026605 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,649000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,0976643 | Gy | 93 | kV | 93819.5 | - | - | 912 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 13 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 430 | mA | 810 | mm | - | 218.007 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026303 | 162 | 163 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 20,206 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,11974 | Gy | 87 | kV | 101758 | - | - | 912 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 18 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 467 | mA | 810 | mm | - | 218.017 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052189 | 228 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 12,937000000000001 | Gy*cm2 | - | - | 34 | deg | 33 | mm | deg | 0,147109 | Gy | 95 | kV | 91725.3 | - | - | 912 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 19 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 421 | mA | 810 | mm | - | 218.007 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1162.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026491 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 7,309 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0787596 | Gy | 90 | kV | 96809.7 | - | - | 913 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 11 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 444 | mA | 810 | mm | - | 218.018 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026610 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 11,713 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0913363 | Gy | 86 | kV | 103061 | - | - | 913 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 14 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 473 | mA | 810 | mm | - | 218.027 | ms | -64 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038365 | 195 | 196 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,515 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,0920976 | Gy | 89 | kV | 97575.1 | - | - | 913 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 13 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 448 | mA | 810 | mm | - | 218.018 | ms | -72 | 15cm below BeamIsocenter | 1148.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.026610 | 162 | 164 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,595 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,100167 | Gy | 107 | kV | 81358.4 | - | - | 913 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 11 | Stationary Acquisition | 0.7 | 915 | 373 | mA | 810 | mm | - | 218.004 | ms | -80 | 15cm below BeamIsocenter | 1186.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013523 | 116 | 116 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 5,839 | Gy*cm2 | - | - | 33 | deg | 30 | mm | deg | 0,127305 | Gy | 111 | kV | 81454.2 | - | - | 913 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 14 | Stationary Acquisition | 0.7 | 915 | 374 | mA | 810 | mm | - | 218.01 | ms | -80 | 15cm below BeamIsocenter | 1186.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.013523 | 116 | 116 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 4,295999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,0088873 | Gy | 80 | kV | 11427.4 | - | - | 920 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 14 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 254 | mA | 810 | mm | - | 44.9949 | ms | -65 | 15cm below BeamIsocenter | 988.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115382 | 387 | 299 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 9,956999999999999 | Gy*cm2 | - | - | -31 | deg | 0 | mm | deg | 0,0217017 | Gy | 80 | kV | 30050.7 | - | - | 921 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 13 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 60.4743 | ms | -25 | 15cm below BeamIsocenter | 1027.7 | - | - | - | - | - | - | - | 0.116267 | 387 | 300 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 6,693 | Gy*cm2 | - | - | 29 | deg | 0 | mm | deg | 0,0143982 | Gy | 80 | kV | 21598.8 | - | - | 922 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 12 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 480 | mA | 810 | mm | - | 45.0138 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.114972 | 385 | 298 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 7,9350000000000005 | Gy*cm2 | - | - | 29 | deg | 0 | mm | deg | 0,0257409 | Gy | 80 | kV | 38614.2 | - | - | 922 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 12 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 77.7018 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071835 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 10,293 | Gy*cm2 | - | - | 29 | deg | 0 | mm | deg | 0,0455588 | Gy | 80 | kV | 43164.1 | - | - | 922 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 19 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 86.8472 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.4 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052246 | 228 | 230 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 6,723 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0219705 | Gy | 80 | kV | 28249.9 | - | - | 923 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 14 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 56.8341 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,836 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0288916 | Gy | 80 | kV | 30593.3 | - | - | 923 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 17 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 61.5542 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,321 | Gy*cm2 | - | - | 30 | deg | 20 | mm | deg | 0,0299148 | Gy | 80 | kV | 41423.5 | - | - | 923 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 13 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 83.3428 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1072.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.072427 | 269 | 269 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 7,153 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,0307504 | Gy | 80 | kV | 30752.6 | - | - | 923 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 18 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 61.8746 | ms | -10 | 15cm below BeamIsocenter | 987.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052013 | 227 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 10,732999999999999 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0351141 | Gy | 80 | kV | 28731.8 | - | - | 923 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 22 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 57.8015 | ms | -57 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 11,08 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0363036 | Gy | 80 | kV | 34395.4 | - | - | 923 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 19 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 69.2053 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 11,369 | Gy*cm2 | - | - | 28 | deg | 0 | mm | deg | 0,0372379 | Gy | 80 | kV | 35280.6 | - | - | 923 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 19 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 70.9809 | ms | -26 | 15cm below BeamIsocenter | 1011.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071821 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,936 | Gy*cm2 | - | - | 2 | deg | -2 | mm | deg | 0,0298842 | Gy | 80 | kV | 23389.3 | - | - | 924 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 23 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 497 | mA | 810 | mm | - | 47.0518 | ms | -44 | 15cm below BeamIsocenter | 1016.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071987 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,985 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,0133884 | Gy | 80 | kV | 26778.7 | - | - | 925 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 9 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 497 | mA | 810 | mm | - | 53.872 | ms | -86 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.038666 | 196 | 197 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 8,319 | Gy*cm2 | - | - | 35 | deg | -1 | mm | deg | 0,0189452 | Gy | 80 | kV | 24359.9 | - | - | 945 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 14 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 497 | mA | 810 | mm | - | 49.0016 | ms | -40 | 15cm below BeamIsocenter | 1039.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115454 | 387 | 298 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 7,165 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | -2 | mm | deg | 0,0197898 | Gy | 80 | kV | 18749.6 | - | - | 945 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 19 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 417 | mA | 810 | mm | - | 44.9794 | ms | -60 | 15cm below BeamIsocenter | 1039.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.092204 | 304 | 304 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,002 | Gy*cm2 | - | - | 0 | deg | 0 | mm | deg | 0,00370357 | Gy | 80 | kV | 22223 | - | - | 951 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 3 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 492 | mA | 810 | mm | - | 45.1443 | ms | -68 | 15cm below BeamIsocenter | 1071.6 | - | - | - | - | - | - | - | 0.071770 | 268 | 268 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 9,936 | Gy*cm2 | - | - | 31 | deg | -22 | mm | deg | 0,0468495 | Gy | 80 | kV | 70279.3 | - | - | 964 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 12 | Stationary Acquisition | 0.7 | 859 | 497 | mA | 810 | mm | - | 141.396 | ms | -61 | 15cm below BeamIsocenter | 1038.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.052167 | 227 | 229 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 13,774 | Gy*cm2 | - | - | -36 | deg | -1 | mm | deg | 0,0346979 | Gy | 80 | kV | 32874.1 | - | - | 979 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 19 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 497 | mA | 810 | mm | - | 66.132 | ms | -49 | 15cm below BeamIsocenter | 1103 | - | - | - | - | - | - | - | 0.115725 | 387 | 299 | - | headfirst | XA
F27394689 | 99.29.A | EMBOLIZZAZIONE ARTERIOSA | 1,4129999999999998 | Gy*cm2 | - | - | -28 | deg | -2 | mm | deg | 0,00859966 | Gy | 80 | kV | 12900.4 | - | - | 1176 | Single Plane | Addome 2 fps Bassa | 12 | Stationary Acquisition | 0.7 | 895 | 287 | mA | 810 | mm | - | 44.9793 | ms | 51 | 15cm below BeamIsocenter | 1058.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.042196 | 203 | 208 | - | headfirst | XA